## C4E2
PARAMETROS | UNIDADES | RCall1 | RCall3 | RSala1 | QKovi1 | RTica2 | RMaur3 | RMaur4 | QCari1 | RUshu2
Conductividad | µS/cm | 1060 | 2420 | 2880 | 238 | 172,1 | 2590 | 1967 | 760 | 637
Oxígeno disuelto (O2) | mg/L | 5 | 7,38 | 7,14 | 6,44 | 6,96 | 5,33 | 5,41 | 6,89 | 7,82
pH | Unidad de pH | 7,9 | 8,21 | 8,07 | 7,94 | 8,2 | 7,55 | 8,37 | 7,78 | 8,8
Temperatura (T) | C° | 27,5 | 19,5 | 8,7 | 12,3 | 13,3 | 28,5 | 23,5 | 10,5 | 15,6
Caudal | L/s | 1535 | 1035 | 900 | 238 | 832,6 | 475 |  | 1041 | 817
PARAMETROS MICROBIOLOGICOS
Coliformes termotolerantes | NMP/100 mL | < 1,8 | 23 | 9,2 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | 23 | < 1,8 | <1,8
Coliformes totales | NMP/100 mL |  |  |  | 79 | 14 | 23 | 23 | < 1,8 | 45
Escherichia coli | NMP/100 mL |  | < 1,8 |  |  |  | < 1,8 | 23 | < 1,8 | <1,8
PARAMETROS ORGANICOS
Aceites y grasas | mg/L | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4
Demanda Bioquímica de Oxígeno | mg/L O2 | < 1,1 | < 1,1 | 1,2 | < 1,1 | < 1,1 | < 1,1 | < 1,1 | < 1,1 | < 1,1
Demanda Química de Oxígeno | mg/L O2 | < 8,00 | < 8,00 | < 8,00 | < 8,00 | < 8,00 | < 8,00 | < 8,00 | < 8,00 | < 8,00
Fenoles | mg/L | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |  |  | <0,0005 | <0,0005
Fósforo total (P tot) | mg/L | 0,055 | 0,16 | 0,089 | 0,077 | 0,065 | <0,010 | 0,02 | <0,010 | 0,016
Nitrógeno amoniacal (N-NH3) | mg/L | <0,010 | 0,06 | <0,010 | 0,014 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,012 | 0,011
Nitrógeno total (N tot,) | mg/L | 0,22 | 0,29 | 0,33 | 0,34 | 0,43 | 0,27 | 0,21 | 0,33 | 0,39
Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 8 | 17,0 | 52 | < 2,00 | 16 | 8 | 14,3 | < 2,00 | 5,4
ANIONES
Alcalinidad | mg/L | 90,9 | 141 | 95,8 | 34,3 | 54,6 | 135 | 137 | 80,4 | 69,5
Bicarbonatos | mg/L | 90,9 |  | 95,8 | 34,3 | 54,6 | 135 | 137 | 80,4 | 67,5
Carbonatos | mg/L | < 4,00 |  | < 4,00 | < 4,00 | < 4,00 | < 4,00 | < 4,00 | < 4,00 | < 4,00
Cloruros | mg/L | 132 | 450 | 595 | 3 | 3,2 | 631 | 460 | 38 | 15
Nitratos (NO3) | mg/L | < 2,300 | < 0,20 | < 2,300 | < 2,300 | < 2,300 | < 2,300 | < 2,300 | < 2,300 | < 2,300
Nitritos (NO2-) | mg/L | < 0,0012 | < 0,025 | < 0,0012 | 0,0616 | 0,06 | < 0,0012 | < 0,0012 | < 0,0012 | 0,0013
Sulfatos (SO4) | mg/L | 174 | 365 | 323 | 67,5 | 28,4 | 42,4 | 35,9 | 438 | 173
Sulfuros (S2) | mg/L | <0,0019 | <0,0019 | <0,0019 | <0,0019 | <0,0019 | <0,0019 | <0,0019 | <0,0019 | <0,0019
METALES Y METALOIDES
Aluminio total (Al tot) | mg/L | 0,854 | 1,552 | 3,298 | 0,082 | 0,365 | 0,066 | 0,053 | 0,037 | 0,05
Antimonio total (Sb tot) | mg/L | 0,01475 | 0,0247 | 0,05461 | <0,00013 | <0,00013 | 0,17431 | 0,09917 | 0,00257 | 0,00085
Arsénico total (As tot) | mg/L | 0,99951 | 0,76 | 1,36743 | 0,02855 | 0,04221 | 5,83176 | 4,28863 | 0,10898 | 0,14691
Bario total (Ba tot) | mg/L | 0,0159 | 0,0302 | 0,0346 | 0,0159 | 0,0222 | 0,0737 | 0,0445 | 0,0071 | 0,0047
Berilio total (Be tot) | mg/L | 0,00021 | <0,00006 | 0,00018 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006
Bismuto Total | mg/L | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003
Boro total (B tot) | mg/L | 4,465 | 10,64 | 15,129 | 0,095 | 0,095 | 25,748 | 18,774 | 0,908 | 0,663
Cadmio total (Cd tot) | mg/L | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003
Calcio total (Ca tot) | mg/L | 38,041 | 126,524 | 106,852 | 19,833 | 14,302 | 35,697 | 28,102 | 64,589 | 51,657
Cobalto total (Co tot) | mg/L | 0,00022 | 0,002 | 0,00239 | 0,00092 | 0,00058 | 0,00018 | 0,0001 | 0,00023 | 0,00021
Cobre total (Cu tot) | mg/L | <0,00009 | 0,0013 | 0,00194 | <0,00009 | 0,0011 | <0,00009 | <0,00009 | <0,00009 | <0,00009
Cromo total (Cr tot) | mg/L | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003
Estaño | mg/L | <0,00010 | <0,00010 | <0,00010 | <0,00010 | <0,00010 | <0,00010 | <0,00010 | <0,00010 | <0,00010
Estroncio | mg/L | 0,2202 | 0,8295 | 0,8966 | 0,1131 | 0,093 | 0,5975 | 0,4626 | 0,3719 | 0,2775
Fósforo (P) | mg/L | <0,047 | <0,047 | <0,047 | <0,047 | <0,047 | <0,047 | <0,047 | <0,047 | <0,047
Hierro total (Fe tot) | mg/L | 1,5867 | 1,9036 | 1,7333 | 2,0252 | 0,3519 | 0,3376 | 0,1633 | 0,1005 | 0,2415
Litio total (Li tot) | mg/L | 0,4724 | 1,2792 | 1,9827 | 0,0147 | 0,0141 | 2,4841 | 1,8603 | 0,0712 | 0,0663
Magnesio (Mg tot) | mg/L | 13,015 | 33,923 | 29,958 | 5,025 | 4,024 | 10,898 | 10,005 | 30,19 | 21,944
Manganeso (Mn tot) | mg/L | 0,24968 | 0,2578 | 0,19844 | 0,26542 | 0,06162 | 0,18474 | 0,07654 | 0,05675 | 0,05871
Mercurio total (Hg tot) | mg/L | <0,00009 | <0,00009 | <0,00009 | <0,00009 | <0,00009 | <0,00009 | <0,00009 | <0,00009 | <0,00009
Molibdeno | mg/L | 0,00543 | 0,0078 | 0,00967 | 0,00022 | 0,00043 | 0,0257 | 0,02297 | 0,00111 | 0,00074
Níquel total (Ni tot) | mg/L | <0,0006 | 0,0037 | 0,0068 | 0,0019 | 0,001 | <0,0006 | <0,0006 | 0,006 | 0,0018
Plata total (Ag tot) | mg/L | <0,000010 | <0,000010 | <0,000010 | <0,000010 | <0,000010 | <0,000010 | <0,000010 | <0,000010 | <0,000010
Plomo total (Pb tot) | mg/L | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006
Potasio total (K tot) | mg/L | 23,1 | 33,36 | 45,62 | 6,03 | 3,57 | 49,57 | 37,04 | 16,19 | 12,59
Selenio total (Se tot) | mg/L | <0,0013 | <0,0013 | 0,002 | <0,0013 | <0,0013 | 0,0032 | <0,0013 | <0,0013 | <0,0013
Silicio | mg/L | 26,71 | 21,63 | 28,18 | 26,57 | 12,95 | 67,35 | 59,77 | 28,32 | 28,58
Sodio total (Na tot) | mg/L | 142,54 | 313,225 | 409,117 | 18,427 | 9,806 | 438,031 | 309,702 | 48,935 | 39,825
Talio (Ta tot) | mg/L | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006
Titanio | mg/L | 0,0101 | 0,011 | 0,014 | 0,006 | 0,0093 | 0,0151 | 0,0124 | 0,0052 | 0,0059
Uranio total (U tot) | mg/L | 0,000426 | 0,0005 | 0,000215 | 0,000194 | 0,000085 | 0,000441 | 0,000507 | <0,000010 | <0,000010
Vanadio total (V tot) | mg/L | 0,006 | 0,0069 | 0,0103 | <0,0003 | 0,0054 | 0,016 | 0,022 | <0,0003 | <0,0003
Zinc total (Zn tot) | mg/L | 0,0171 | 0,0063 | 0,0199 | 0,1193 | 0,01 | 0,0177 | 0,0256 | 1,0382 | 0,0076

## C3D1
PARAMETROS | UNIDADES | RCuri2 | RIlab2 | RSala3 | RLocu3 | RLocu5 | RPist1 | RTala1 | RSala2 | RSama2 | RSama3 | RSama5
Conductividad | µS/cm | 2060 | 1439,8 | 1854,8 | 2076,9 | 2293,8 | 749 | 1486 | 2810 | 2230 | 2230 | 5570
Oxígeno disuelto | mg/L | 7,76 | 7,6 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 7,77 | 6,86 | 7,16 | 7,05 | 7,83 | 8,78
pH |  | 8,24 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,6 | 8,08 | 8,46 | 8,37 | 8,38 | 7,99
Temperatura | C° | 19,9 | 21,4 | 21,1 | 23,1 | 22,9 | 16 | 22,4 | 19,6 | 21,1 | 24 | 28,1
Caudal | L/s | 2235 |  |  |  |  | 448 | 456,1 | 423 | 712,5 | 898 | 57
PARAMETROS MICROBIOLOGICOS
Coliformes totales | NMP/100 mL | 79 |  | 17 | 24000 | 350 | 49 | 4,5 | 2,0 | 79 | < 1,8 | 1600
Escherichia coli | NMP/100 mL | 14 |  | < 1,8 | < 1,8 | 130 | 23 | 4,5 | 2,0 | 23
PARAMETROS ORGANICOS
Aceites y grasas | mg/L | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4
Demanda Bioq, de Oxígeno | mg/L O2 | < 1,1 |  | 1,1 | < 1,1 | 1,3 | 1,7 | < 1,1 | < 1,1 | < 1,1 | 1,5 | 1,1
Demanda Química de Oxígeno | mg/L O2 | < 8,00 |  | < 8,00 | < 8,00 | < 8,00 | < 8,00 | < 8,00 | < 8,00 | < 8,00 | < 8,00 | < 8,00
Fenoles | mg/L | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | [6 empty] | <0,0005 | <0,0005
Fósforo total) | mg/L | 0,162 | 0,07 | 0,1 | 0,131 | 0,106 | 0,17 | 0,066 | 0,094 | 0,097 |  | 0,036
Nitrógeno amoniacal | mg/L | <0,010 | 0,057 | 0,017 | 0,09 | 0,019 | 0,016 | 0,01 | 0,012 | 0,019 | 0,015 | 0,012
Nitrógeno total | mg/L | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,35 | 0,36 | 1,73 | 0,6 | 0,79 | 0,64 | 0,36 | 0,36
Sólidos Sus, Totales | mg/L | 3 | <0,4 | 25,7 | 5 | 54 | 60 | 24,7 | 9 | 15 | 6 | 2,7
ANIONES
Alcalinidad | mg/L | 164 |  | 163 | 207 | 238 | 126 | 69,5 | 170 | 127 | 126 | 152
Bicarbonatos | mg/L | [9 empty] | 121 | 152
Cloruros | mg/L | 218 |  | 365 | 141 | 438 | 34 | 39 | 598 | 373 | 315 | 965
Fluoruros, F- | mg/L | 0,28 |  | 0,44 | 0,2 | 0,49 | 0,29 | 0,46 | 0,64 | 0,61
Fosfatos (PO4) | mg/L |  |  |  | < 0,50 | < 0,50 | < 0,50 | < 0,50 | < 0,50 | < 0,50
Nitratos (NO3) | mg/L | 0,61 |  | 0,64 | 0,29 | < 0,20 | 4,2 | 0,93 | 1,1 | 1 | < 2,300 | < 2,300
Nitritos (NO2-N) | mg/L | < 0,025 |  | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | 0,112 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,0012 | < 0,0012
Sulfatos | mg/L | 230 |  | 388 | 134 | 466 | 183 | 711 | 377 | 564 | 606 | 1676
Sulfuros (S2) | mg/L | <0,0019 |  | <0,0019 | <0,0019 | <0,0019 | <0,0019 | <0,0019 | <0,0019 | <0,0019 | <0,0019 | <0,0019
METALES Y METALOIDES
Aluminio (Al tot) | mg/L | 0,07 | 0,589 | 0,439 | 0,052 | 1,169 | 1,334 | 1,301 | 0,105 | 0,42 | 0,309 | <0,003
Antimonio (Sb tot) | mg/L | 0,0158 | <0,00013 | 0,01234 | 0,01107 | 0,00946 | <0,00013 | <0,00013 | 0,03237 | 0,0125 | 0,0074 | <0,00013
Arsénico (As tot) | mg/L | 0,65665 | 0,09269 | 0,41845 | 0,52101 | 0,54497 | 0,05643 | 0,03475 | 1,25787 | 0,59196 | 0,46679 | 0,09288
Bario (Ba tot) | mg/L | 0,0309 | 0,0448 | 0,0348 | 0,0357 | 0,0562 | 0,045 | 0,0272 | 0,0485 | 0,036 | 0,0381 | 0,0475
Berilio (Be tot) | mg/L | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006
Bismuto | mg/L | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003
Boro (B tot) | mg/L | 8,704 | 4,171 | 7,894 | 8,922 | 9,671 | 1,199 | 1,31 | 13,882 | 8,215 | 7,135 | 18,425
Cadmio (Cd tot) | mg/L | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003
Calcio (Ca tot) | mg/L | 134,764 | 167,421 | 133,444 | 161,511 | 188,633 | 98,073 | 232,366 | 127,22 | 176,14 | 198,802 | 533,379
Cobalto (Co tot) | mg/L | 0,00012 | 0,00055 | 0,00024 | 0,00014 | 0,0008 | 0,00142 | 0,00876 | 0,00026 | 0,00239 | 0,00113 | 0,00025
Cobre (Cu tot) | mg/L | <0,00009 | 0,0032 | 0,00127 | 0,00118 | 0,00518 | 0,00512 | 0,00406 | 0,00108 | 0,00175 | 0,00148 | <0,00009
Cromo (Cr tot) | mg/L | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003
Estaño | mg/L | <0,00010 | <0,00010 | <0,00010 | <0,00010 | <0,00010 | <0,00010 | <0,00010 | <0,00010 | <0,00010 | <0,00010 | <0,00010
Estroncio | mg/L | 0,9414 | 0,9489 | 0,9172 | 1,0903 | 1,1743 | 0,5406 | 0,9487 | 0,8982 | 0,8908 | 1,0948 | 3,1673
Fósforo (P) | mg/L | <0,047 | 0,073 | <0,047 | <0,047 | 0,067 | 0,111 | <0,047 | 0,052 | <0,047 | <0,047 | <0,047
Hierro (Fe tot) | mg/L | 0,053 | 0,5317 | 0,2813 | 0,0717 | 1,0792 | 1,2179 | 1,209 | 0,2784 | 0,4605 | 0,4304 | 0,1302
Litio (Li tot) | mg/L | 0,9865 | 0,2386 | 0,8295 | 0,9299 | 1,0201 | 0,0973 | 0,0931 | 2,1718 | 1,2115 | 1,0441 | 2,5036
Magnesio (Mg tot) | mg/L | 35,534 | 29,024 | 30,777 | 35,694 | 42,157 | 15,547 | 47,043 | 21,872 | 27,477 | 35,07 | 95,452
Manganeso (Mn) | mg/L | 0,01291 | 0,07803 | 0,03622 | 0,03473 | 0,1375 | 0,12289 | 0,43442 | 0,49854 | 0,29533 | 0,16549 | 0,02761
Mercurio (Hg tot) | mg/L | <0,00009 | <0,00009 | <0,00009 | <0,00009 | <0,00009 | <0,00009 | <0,00009 | <0,00009 | <0,00009 | <0,00009 | <0,00009
Molibdeno | mg/L | 0,00796 | 0,00383 | 0,00726 | 0,00772 | 0,00852 | 0,00222 | 0,00104 | 0,00209 | 0,00199 | 0,00232 | 0,00603
Níquel (Ni tot) | mg/L | 0,0009 | 0,0013 | 0,001 | 0,001 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0098 | 0,0007 | 0,0034 | 0,0037 | 0,0033
Plata (Ag tot) | mg/L | <0,000010 | <0,000010 | <0,000010 | <0,000010 | <0,000010 | <0,000010 | <0,000010 | <0,000010 | <0,000010 | <0,000010 | <0,000010
Plomo (Pb tot) | mg/L | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | 0,0013 | 0,0007 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006
Potasio (K tot) | mg/L | 32,64 | 12,3 | 27,54 | 34,35 | 33,56 | 5,4 | 4,86 | 48,5 | 27,97 | 23,55 | 45,03
Selenio (Se tot) | mg/L | <0,0013 | <0,0013 | <0,0013 | <0,0013 | 0,0023 | <0,0013 | <0,0013 | <0,0013 | <0,0013 | <0,0013 | 0,0047
Silicio | mg/L | 26,92 | 23,97 | 19,37 | 25,53 | 29,04 | 20,88 | 18,69 | 54,02 | 36,12 | 29,66 | 16,49
Sodio (Na tot) | mg/L | 299,018 | 142,865 | 238,049 | 275,642 | 328,216 | 41,659 | 64,947 | 360,726 | 211,69 | 235,361 | 654,916
Talio | mg/L | 0,00019 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006
Titanio | mg/L | 0,0089 | 0,0307 | 0,0149 | 0,0079 | 0,0646 | 0,0688 | 0,0135 | 0,0169 | 0,0126 | 0,009 | 0,0084
Uranio (U tot) | mg/L | 0,001734 | 0,005438 | 0,002445 | 0,00264 | 0,003306 | 0,001154 | 0,000412 | 0,0005 | 0,000449 | 0,00052 | 0,005325
Vanadio (V tot) | mg/L | 0,0054 | 0,0074 | 0,0065 | 0,0069 | 0,0103 | 0,0063 | 0,0024 | 0,0095 | 0,0049 | 0,0046 | 0,0084
Zinc | mg/L | <0,0026 | 0,0107 | <0,0026 | <0,0026 | 0,0048 | 0,0267 | 0,076 | 0,0306 | 0,064 | 0,0762 | 0,0076

## C1A2
PARAMETROS | UNIDADES | QVila1 | QVila3 | RUchu1 | RCapl1 | RCapl3
Conductividad (Cond,) | µS/cm | 631 | 652 | 691 | 1488 | 1686
Oxígeno disuelto (O2) | mg/L | 6,98 | 6,7 | 7,82 | 6,51 | 7,52
pH | - | 8,52 | 8,51 | 8,36 | 3,07 | 3,17
Temperatura (T) | C° | 10,9 | 16 | 18,1 | 16,6 | 20,1
Caudal | L/s | 967,7
PARAMETROS MICROBIOLOGICOS
Coliformes Termotolerantes | NMP/ 100mL | 4,5 | 4 | 4,5 | < 1,8 | < 1,8
Coliformes totales | NMP/ 100mL |  |  |  | < 1,8 | <1,8
Vibrio cholerae | Presencia/100ml | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia, | Ausencia
PARAMETROS ORGÁNICOS
Aceites y grasas | mg/L | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4
Cianuro libre | mg/L | <0,0008 | <0,0008 | <0,0008
Cianuro WAD | mg/L | <0,0008 | <0,0008 | <0,0008
Demanda Bioquímica de Oxígeno | mg/L O2 | 3,1 | 1,5 | 2,3 | 1,3 | 1,3
Demanda Química de Oxígeno | mg/L O2 | 10,5 | <8,00 | <8,00 | < 8,00 | < 8,00
Fenoles | mg/L | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005
Fósforo total (P tot) | mg/L | 0,038 | 0,042 | 0,047 | 0,134 | 0,108
Nitrógeno amoniacal (N-NH3) | mg/L | <0,010 | <0,010 | 0,011 | 0,025 | 0,011
Nitrógeno total (N tot,) | mg/L | 0,57 | 0,43 | 0,49
Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 4,7 | 12,3 | 10,7 | 5,40 | 51,7
ANIONES
Alcalinidad | mg/L | 75 | 84,4 | 101 | < 4,00 | < 4,00
Bicarbonatos | mg/L | 75 | 84,4 | 101 | < 4,00 | < 4,00
Carbonatos | mg/L | < 4,00 | < 4,00 | < 4,00 |  | < 4,00
Cloruros | mg/L | 13 | 14 | 13 | 82 | 55
Fluoruros, F- | mg/L | 0,19 | 0,19 | 0,16 | 0,54 | 0,99
Nitratos (NO3) | mg/L | < 2,300 | < 2,300 | < 2,300 | < 2,300 | < 2,300
Nitritos (NO2-) | mg/L | < 0,0012 | < 0,0012 | < 0,0012 | < 0,0012 | 0,3037
Nitritos-N | mg/L
Sulfatos (SO4) | mg/L | 188 | 195 | 163 | 173 | 734
Sulfuros (S2) | mg/L | <0,0019 | <0,0019 | <0,0019 | < 4,00 | <0,0019
METALES Y METALOIDES
Aluminio total (Al tot) | mg/L | 0,1 | 0,157 | 0,211 | 19,89 | 28,891
Antimonio total (Sb tot) | mg/L | 0,00093 | 0,00106 | <0,00013 | <0,00013 | <0,00013
Arsénico total (As tot) | mg/L | 0,11838 | 0,11554 | 0,11211 | 0,22054 | 0,0887
Bario total (Ba tot) | mg/L | 0,0077 | 0,0093 | 0,013 | 0,0139 | 0,0162
Berilio total (Be tot) | mg/L | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | 0,00068 | 0,00126
Bismuto | mg/L | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003
Boro total (B tot) | mg/L | 0,719 | 0,752 | 0,727 | 2,295 | 1,701
Cadmio total (Cd tot) | mg/L | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | 0,00309 | 0,00184
Calcio total (Ca tot) | mg/L | 60,826 | 65,538 | 71,463 | 92,554 | 171,793
Cobalto total (Co tot) | mg/L | 0,00025 | 0,00027 | 0,00028 | 0,00733 | 0,02708
Cobre total (Cu tot) | mg/L | <0,00009 | 0,00137 | <0,00009 | 0,00598 | 0,00678
Cromo total (Cr tot) | mg/L | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | 0,0042
Estaño | mg/L | <0,00010 | <0,00010 | <0,00010 | <0,00010 | <0,00010
Estroncio | mg/L | 0,2905 | 0,315 | 0,3356 | 0,456 | 0,7149
Fósforo (P) | mg/L | <0,047 | <0,047 | <0,047 | 0,11 | 0,052
Hierro total (Fe tot) | mg/L | 0,2417 | 0,2562 | 0,2879 | 7,1066 | 19,4052
Litio total (Li tot) | mg/L | 0,0668 | 0,0671 | 0,0637 | 0,1655 | 0,1167
Magnesio total (Mg tot) | mg/L | 22,211 | 23,532 | 21,861 | 20,164 | 26,26
Manganeso total (Mn tot) | mg/L | 0,06365 | 0,05601 | 0,05715 | 0,8334 | 0,95646
Mercurio total (Hg tot) | mg/L | <0,00009 | <0,00009 | <0,00009 | <0,00009 | <0,00009
Molibdeno | mg/L | 0,001 | 0,00105 | 0,00132 | 0,00135 | 0,00289
Níquel total (Ni tot) | mg/L | 0,0018 | 0,0017 | 0,0015 | 0,0085 | 0,0378
Plata total (Ag tot) | mg/L | <0,000010 | <0,000010 | <0,000010 | <0,000010 | <0,000010
Plomo total (Pb tot) | mg/L | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | 0,0243 | 0,0133
Potasio total (K tot) | mg/L | 12,7 | 12,57 | 11,34 | 16,73 | 11,76
Selenio total (Se tot) | mg/L | <0,0013 | <0,0013 | <0,0013 | <0,0013 | <0,0013
Silicio | mg/L | 26,34 | 25,59 | 23,34 | 37,67 | 33,79
Sodio total (Na tot) | mg/L | 40 | 41,525 | 42,267 | 78,156 | 64,282
Talio | mg/L | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | 0,00077 | 0,00047
Titanio | mg/L | 0,0128 | 0,0104 | 0,0155 | 0,0111 | 0,0106
Uranio total (U tot) | mg/L | <0,000010 | <0,000010 | 0,000188 | 0,000554 | 0,001736
Vanadio total (V tot) | mg/L | <0,0003 | <0,0003 | 0,0021 | 0,0135 | 0,0075
Zinc total (Zn tot) | mg/L | 0,1243 | 0,0193 | 0,0348 | 0,4787 | 0,3482