## Sheet 1
PARAMETROS | UNIDAD | RCapl1 | RCapl3
Aceites y Grasas | mg/L | <0,4 | <0,4
Amoniaco-N | mg/L | 0,025 | 0,011
Cianuro WAD | mg/L
Conductividad | (µS/cm) | 1488 | 1686
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) | mg/L | 1,3 | 1,3
Demanda Química de Oxígeno (DQO) | mg/L | < 8,00 | < 8,00
Fosfatos | mg/L
Fósforo Total | mg/L | 0,134 | 0,108
Nitratos-N | mg/L
Nitrógeno Total | mg/L
Oxígeno Disuelto | mg/L | 6,51 | 7,52
pH | Unidad de PH
Sulfuros | mg/L | < 4,00 | <0,0019
Temperatura | °C | 16,6 | 20,1
Aluminio | mg/L | 19,89 | 28,891
Antimonio | mg/L | <0,00013 | <0,00013
Arsénico | mg/L | 0,22054 | 0,0887
Bario | mg/L | 0,0139 | 0,0162
Berilio | mg/L | 0,00068 | 0,00126
Bismuto | mg/L | <0,00003 | <0,00003
Boro | mg/L | 2,295 | 1,701
Cadmio | mg/L | 0,00309 | 0,00184
Calcio | mg/L | 92,554 | 171,793
Cerio | mg/L
Cobalto | mg/L | 0,00733 | 0,02708
Cobre | mg/L | 0,00598 | 0,00678
Cromo Total | mg/L | <0,0003 | 0,0042
Estaño | mg/L | <0,00010 | <0,00010
Estroncio | mg/L | 0,456 | 0,7149
Hierro | mg/L | 7,1066 | 19,4052
Litio | mg/L | 0,1655 | 0,1167
Magnesio | mg/L | 20,164 | 26,26
Manganeso | mg/L | 0,8334 | 0,95646
Mercurio | mg/L | <0,00009 | <0,00009
Molibdeno | mg/L | 0,00135 | 0,00289
Niquel | mg/L | 0,0085 | 0,0378
Plata | mg/L | <0,000010 | <0,000010
Plomo | mg/L | 0,0243 | 0,0133
Potasio | mg/L | 16,73 | 11,76
Selenio | mg/L | <0,0013 | <0,0013
Silicio | mg/L | 37,67 | 33,79
Sodio | mg/L | 78,156 | 64,282
Talio | mg/L | 0,00077 | 0,00047
Titanio | mg/L | 0,0111 | 0,0106
Torio | mg/L
Uranio | mg/L | 0,000554 | 0,001736
Vanadio | mg/L | 0,0135 | 0,0075
Zinc | mg/L | 0,4787 | 0,3482
Coliformes Termotolerantes | NMP/100ml | < 1,8 | < 1,8
Coliformes Totales | NMP/100ml | < 1,8 | <1,8
Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 5,40 | 51,7
Nitratos (NO3-) | mg/L | < 2,300 | < 2,300
Cesio | mg/L
Galio | mg/L
Germanio | mg/L
Hafnio | mg/L
Lantanio | mg/L
Lutecio | mg/L
Niobio | mg/L
Rubidio | mg/L
Tantalio | mg/L
Teluro | mg/L
Wolframio | mg/L
Yterbio | mg/L
Zirconio | mg/L
Sulfatos | mg/L | 173 | 734
Bicarbonatos | mg/L | < 4,00 | < 4,00
Carbonatos | mg/L |  | < 4,00
Cloruros | mg/L | 82 | 55
Fosfatos-P | mg/L
Alcalinidad | mg/L | < 4,00 | < 4,00
Cianuro Libre | mg/L
Fenoles | mg/L | <0,0005 | <0,0005
Nitritos (NO2-) | mg/L | < 0,0012 | 0,3037
Nitritos-N | mg/L
Vibrio cholerae | Presencia/100 mL | Ausencia, | Ausencia
Fluoruros | mg/L | 0,54 | 0,99
Silice | mg/L
Nitratos (NO3-N)+Nitritos (NO2-N) | mg/L
Escherichia coli | NMP/100ml
Huevos de Helmintos | Huevo/L
Sólidos Disueltos Totales | mg/L
Cianuro Total | mg/L
Clorofila A | mg/L
Transparencia | M
Caudal
Fósforo (P) |  | 0,11 | 0,052