## Sheet 1
PARAMETROS | UNIDAD | RCall1 | RCall3 | RSala1 | RCuri2 | RIlab2 | RSala3 | RLocu3 | RLocu5
Aceites y Grasas | mg/L | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4
Amoniaco-N | mg/L | <0,010 | 0,06 | <0,010 | <0,010 | 0,057 | 0,017 | 0,09 | 0,019
Cianuro WAD | mg/L
Conductividad | (µS/cm) | 1060 | 2420 | 2880 | 2060 | 1439,8 | 1854,8 | 2076,9 | 2293,8
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) | mg/L | < 1,1 | < 1,1 | 1,2 | < 1,1 |  | 1,1 | < 1,1 | 1,3
Demanda Química de Oxígeno (DQO) | mg/L | < 8,00 | < 8,00 | < 8,00 | < 8,00 |  | < 8,00 | < 8,00 | < 8,00
Fosfatos | mg/L | [6 empty] | < 0,50 | < 0,50
Fósforo Total | mg/L | 0,055 | 0,16 | 0,089 | 0,162 | 0,07 | 0,1 | 0,131 | 0,106
Nitratos-N | mg/L
Nitrógeno Total | mg/L | 0,22 | 0,29 | 0,33 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,35 | 0,36
Oxígeno Disuelto | mg/L | 5 | 7,38 | 7,14 | 7,76 | 7,6 | 8,3 | 8,4 | 8,5
pH | Unidad de PH | 7,9 | 8,21 | 8,07
Sulfuros | mg/L | <0,0019 | <0,0019 | <0,0019 | <0,0019 |  | <0,0019 | <0,0019 | <0,0019
Temperatura | °C | 27,5 | 19,5 | 8,7 | 19,9 | 21,4 | 21,1 | 23,1 | 22,9
Aluminio | mg/L | 0,854 | 1,552 | 3,298 | 0,07 | 0,589 | 0,439 | 0,052 | 1,169
Antimonio | mg/L | 0,01475 | 0,0247 | 0,05461 | 0,0158 | <0,00013 | 0,01234 | 0,01107 | 0,00946
Arsénico | mg/L | 0,99951 | 0,76 | 1,36743 | 0,65665 | 0,09269 | 0,41845 | 0,52101 | 0,54497
Bario | mg/L | 0,0159 | 0,0302 | 0,0346 | 0,0309 | 0,0448 | 0,0348 | 0,0357 | 0,0562
Berilio | mg/L | 0,00021 | <0,00006 | 0,00018 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006
Bismuto | mg/L | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003
Boro | mg/L | 4,465 | 10,64 | 15,129 | 8,704 | 4,171 | 7,894 | 8,922 | 9,671
Cadmio | mg/L | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003
Calcio | mg/L | 38,041 | 126,524 | 106,852 | 134,764 | 167,421 | 133,444 | 161,511 | 188,633
Cerio | mg/L
Cobalto | mg/L | 0,00022 | 0,002 | 0,00239 | 0,00012 | 0,00055 | 0,00024 | 0,00014 | 0,0008
Cobre | mg/L | <0,00009 | 0,0013 | 0,00194 | <0,00009 | 0,0032 | 0,00127 | 0,00118 | 0,00518
Cromo Total | mg/L | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003
Estaño | mg/L | <0,00010 | <0,00010 | <0,00010 | <0,00010 | <0,00010 | <0,00010 | <0,00010 | <0,00010
Estroncio | mg/L | 0,2202 | 0,8295 | 0,8966 | 0,9414 | 0,9489 | 0,9172 | 1,0903 | 1,1743
Hierro | mg/L | 1,5867 | 1,9036 | 1,7333 | 0,053 | 0,5317 | 0,2813 | 0,0717 | 1,0792
Litio | mg/L | 0,4724 | 1,2792 | 1,9827 | 0,9865 | 0,2386 | 0,8295 | 0,9299 | 1,0201
Magnesio | mg/L | 13,015 | 33,923 | 29,958 | 35,534 | 29,024 | 30,777 | 35,694 | 42,157
Manganeso | mg/L | 0,24968 | 0,2578 | 0,19844 | 0,01291 | 0,07803 | 0,03622 | 0,03473 | 0,1375
Mercurio | mg/L | <0,00009 | <0,00009 | <0,00009 | <0,00009 | <0,00009 | <0,00009 | <0,00009 | <0,00009
Molibdeno | mg/L | 0,00543 | 0,0078 | 0,00967 | 0,00796 | 0,00383 | 0,00726 | 0,00772 | 0,00852
Niquel | mg/L | <0,0006 | 0,0037 | 0,0068 | 0,0009 | 0,0013 | 0,001 | 0,001 | 0,0018
Plata | mg/L | <0,000010 | <0,000010 | <0,000010 | <0,000010 | <0,000010 | <0,000010 | <0,000010 | <0,000010
Plomo | mg/L | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | 0,0013
Potasio | mg/L | 23,1 | 33,36 | 45,62 | 32,64 | 12,3 | 27,54 | 34,35 | 33,56
Selenio | mg/L | <0,0013 | <0,0013 | 0,002 | <0,0013 | <0,0013 | <0,0013 | <0,0013 | 0,0023
Silicio | mg/L | 26,71 | 21,63 | 28,18 | 26,92 | 23,97 | 19,37 | 25,53 | 29,04
Sodio | mg/L | 142,54 | 313,225 | 409,117 | 299,018 | 142,865 | 238,049 | 275,642 | 328,216
Talio | mg/L | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | 0,00019 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006
Titanio | mg/L | 0,0101 | 0,011 | 0,014 | 0,0089 | 0,0307 | 0,0149 | 0,0079 | 0,0646
Torio | mg/L
Uranio | mg/L | 0,000426 | 0,0005 | 0,000215 | 0,001734 | 0,005438 | 0,002445 | 0,00264 | 0,003306
Vanadio | mg/L | 0,006 | 0,0069 | 0,0103 | 0,0054 | 0,0074 | 0,0065 | 0,0069 | 0,0103
Zinc | mg/L | 0,0171 | 0,0063 | 0,0199 | <0,0026 | 0,0107 | <0,0026 | <0,0026 | 0,0048
Coliformes Termotolerantes | NMP/100ml | < 1,8 | 23 | 9,2
Coliformes Totales | NMP/100ml |  |  |  | 79 |  | 17 | 24000 | 350
Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 8 | 17,0 | 52 | 3 | <0,4 | 25,7 | 5 | 54
Nitratos (NO3-) | mg/L | < 2,300 | < 0,20 | < 2,300 | 0,61 |  | 0,64 | 0,29 | < 0,20
Cesio | mg/L
Galio | mg/L
Germanio | mg/L
Hafnio | mg/L
Lantanio | mg/L
Lutecio | mg/L
Niobio | mg/L
Rubidio | mg/L
Tantalio | mg/L
Teluro | mg/L
Wolframio | mg/L
Yterbio | mg/L
Zirconio | mg/L
Sulfatos | mg/L | 174 | 365 | 323 | 230 |  | 388 | 134 | 466
Bicarbonatos | mg/L | 90,9 |  | 95,8
Carbonatos | mg/L | < 4,00 |  | < 4,00
Cloruros | mg/L | 132 | 450 | 595 | 218 |  | 365 | 141 | 438
Fosfatos-P | mg/L
Alcalinidad | mg/L | 90,9 | 141 | 95,8 | 164 |  | 163 | 207 | 238
Cianuro Libre | mg/L
Fenoles | mg/L | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005
Nitritos (NO2-) | mg/L | < 0,0012 | < 0,025 | < 0,0012 | < 0,025 |  | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025
Nitritos-N | mg/L
Vibrio cholerae | Presencia/100 mL
Fluoruros | mg/L |  |  |  | 0,28 |  | 0,44 | 0,2 | 0,49
Silice | mg/L
Nitratos (NO3-N)+Nitritos (NO2-N) | mg/L
Escherichia coli | NMP/100ml |  | < 1,8 |  | 14 |  | < 1,8 | < 1,8 | 130
Huevos de Helmintos | Huevo/L
Sólidos Disueltos Totales | mg/L
Cianuro Total | mg/L
Clorofila A | mg/L
Transparencia | M
Caudal |  | 1535 | 1035 | 900 | 2235
Fósforo (P) |  | <0,047 | <0,047 | <0,047 | <0,047 | 0,073 | <0,047 | <0,047 | 0,067