## Sheet 1
PARAMETROS | UNIDAD | RMaur3 | RMaur4
Aceites y Grasas | mg/L | <0,4 | <0,4
Amoniaco-N | mg/L | <0,010 | <0,010
Cianuro WAD | mg/L
Conductividad | (µS/cm) | 2590 | 1967
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) | mg/L | < 1,1 | < 1,1
Demanda Química de Oxígeno (DQO) | mg/L | < 8,00 | < 8,00
Fosfatos | mg/L
Fósforo Total | mg/L | <0,010 | 0,02
Nitratos-N | mg/L
Nitrógeno Total | mg/L | 0,27 | 0,21
Oxígeno Disuelto | mg/L | 5,33 | 5,41
pH | Unidad de PH | 7,55 | 8,37
Sulfuros | mg/L | <0,0019 | <0,0019
Temperatura | °C | 28,5 | 23,5
Aluminio | mg/L | 0,066 | 0,053
Antimonio | mg/L | 0,17431 | 0,09917
Arsénico | mg/L | 5,83176 | 4,28863
Bario | mg/L | 0,0737 | 0,0445
Berilio | mg/L | <0,00006 | <0,00006
Bismuto | mg/L | <0,00003 | <0,00003
Boro | mg/L | 25,748 | 18,774
Cadmio | mg/L | <0,00003 | <0,00003
Calcio | mg/L | 35,697 | 28,102
Cerio | mg/L
Cobalto | mg/L | 0,00018 | 0,0001
Cobre | mg/L | <0,00009 | <0,00009
Cromo Total | mg/L | <0,0003 | <0,0003
Estaño | mg/L | <0,00010 | <0,00010
Estroncio | mg/L | 0,5975 | 0,4626
Hierro | mg/L | 0,3376 | 0,1633
Litio | mg/L | 2,4841 | 1,8603
Magnesio | mg/L | 10,898 | 10,005
Manganeso | mg/L | 0,18474 | 0,07654
Mercurio | mg/L | <0,00009 | <0,00009
Molibdeno | mg/L | 0,0257 | 0,02297
Niquel | mg/L | <0,0006 | <0,0006
Plata | mg/L | <0,000010 | <0,000010
Plomo | mg/L | <0,0006 | <0,0006
Potasio | mg/L | 49,57 | 37,04
Selenio | mg/L | 0,0032 | <0,0013
Silicio | mg/L | 67,35 | 59,77
Sodio | mg/L | 438,031 | 309,702
Talio | mg/L | <0,00006 | <0,00006
Titanio | mg/L | 0,0151 | 0,0124
Torio | mg/L
Uranio | mg/L | 0,000441 | 0,000507
Vanadio | mg/L | 0,016 | 0,022
Zinc | mg/L | 0,0177 | 0,0256
Coliformes Termotolerantes | NMP/100ml | < 1,8 | 23
Coliformes Totales | NMP/100ml | 23 | 23
Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 8 | 14,3
Nitratos (NO3-) | mg/L | < 2,300 | < 2,300
Cesio | mg/L
Galio | mg/L
Germanio | mg/L
Hafnio | mg/L
Lantanio | mg/L
Lutecio | mg/L
Niobio | mg/L
Rubidio | mg/L
Tantalio | mg/L
Teluro | mg/L
Wolframio | mg/L
Yterbio | mg/L
Zirconio | mg/L
Sulfatos | mg/L | 42,4 | 35,9
Bicarbonatos | mg/L | 135 | 137
Carbonatos | mg/L | < 4,00 | < 4,00
Cloruros | mg/L | 631 | 460
Fosfatos-P | mg/L
Alcalinidad | mg/L | 135 | 137
Cianuro Libre | mg/L
Fenoles | mg/L | <0,0005 | <0,0005
Nitritos (NO2-) | mg/L | < 0,0012 | < 0,0012
Nitritos-N | mg/L
Vibrio cholerae | Presencia/100 mL
Fluoruros | mg/L
Silice | mg/L
Nitratos (NO3-N)+Nitritos (NO2-N) | mg/L
Escherichia coli | NMP/100ml | < 1,8 | 23
Huevos de Helmintos | Huevo/L
Sólidos Disueltos Totales | mg/L
Cianuro Total | mg/L
Clorofila A | mg/L
Transparencia | M
Caudal |  | 475
Fósforo (P) |  | <0,047 | <0,047