## Sheet 1
PARAMETROS | UNIDAD | QKovi1 | RTica2 | RPist1 | RTala1 | RSala2 | RSama2 | RSama3 | RSama5
Aceites y Grasas | mg/L | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4
Amoniaco-N | mg/L | 0,014 | <0,010 | 0,016 | 0,01 | 0,012 | 0,019 | 0,015 | 0,012
Cianuro WAD | mg/L
Conductividad | (µS/cm) | 238 | 172,1 | 749 | 1486 | 2810 | 2230 | 2230 | 5570
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) | mg/L | < 1,1 | < 1,1 | 1,7 | < 1,1 | < 1,1 | < 1,1 | 1,5 | 1,1
Demanda Química de Oxígeno (DQO) | mg/L | < 8,00 | < 8,00 | < 8,00 | < 8,00 | < 8,00 | < 8,00 | < 8,00 | < 8,00
Fosfatos | mg/L |  |  | < 0,50 | < 0,50 | < 0,50 | < 0,50
Fósforo Total | mg/L | 0,077 | 0,065 | 0,17 | 0,066 | 0,094 | 0,097 |  | 0,036
Nitratos-N | mg/L
Nitrógeno Total | mg/L | 0,34 | 0,43 | 1,73 | 0,6 | 0,79 | 0,64 | 0,36 | 0,36
Oxígeno Disuelto | mg/L | 6,44 | 6,96 | 7,77 | 6,86 | 7,16 | 7,05 | 7,83 | 8,78
pH | Unidad de PH | 7,94 | 8,2
Sulfuros | mg/L | <0,0019 | <0,0019 | <0,0019 | <0,0019 | <0,0019 | <0,0019 | <0,0019 | <0,0019
Temperatura | °C | 12,3 | 13,3 | 16 | 22,4 | 19,6 | 21,1 | 24 | 28,1
Aluminio | mg/L | 0,082 | 0,365 | 1,334 | 1,301 | 0,105 | 0,42 | 0,309 | <0,003
Antimonio | mg/L | <0,00013 | <0,00013 | <0,00013 | <0,00013 | 0,03237 | 0,0125 | 0,0074 | <0,00013
Arsénico | mg/L | 0,02855 | 0,04221 | 0,05643 | 0,03475 | 1,25787 | 0,59196 | 0,46679 | 0,09288
Bario | mg/L | 0,0159 | 0,0222 | 0,045 | 0,0272 | 0,0485 | 0,036 | 0,0381 | 0,0475
Berilio | mg/L | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006
Bismuto | mg/L | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003
Boro | mg/L | 0,095 | 0,095 | 1,199 | 1,31 | 13,882 | 8,215 | 7,135 | 18,425
Cadmio | mg/L | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003
Calcio | mg/L | 19,833 | 14,302 | 98,073 | 232,366 | 127,22 | 176,14 | 198,802 | 533,379
Cerio | mg/L
Cobalto | mg/L | 0,00092 | 0,00058 | 0,00142 | 0,00876 | 0,00026 | 0,00239 | 0,00113 | 0,00025
Cobre | mg/L | <0,00009 | 0,0011 | 0,00512 | 0,00406 | 0,00108 | 0,00175 | 0,00148 | <0,00009
Cromo Total | mg/L | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003
Estaño | mg/L | <0,00010 | <0,00010 | <0,00010 | <0,00010 | <0,00010 | <0,00010 | <0,00010 | <0,00010
Estroncio | mg/L | 0,1131 | 0,093 | 0,5406 | 0,9487 | 0,8982 | 0,8908 | 1,0948 | 3,1673
Hierro | mg/L | 2,0252 | 0,3519 | 1,2179 | 1,209 | 0,2784 | 0,4605 | 0,4304 | 0,1302
Litio | mg/L | 0,0147 | 0,0141 | 0,0973 | 0,0931 | 2,1718 | 1,2115 | 1,0441 | 2,5036
Magnesio | mg/L | 5,025 | 4,024 | 15,547 | 47,043 | 21,872 | 27,477 | 35,07 | 95,452
Manganeso | mg/L | 0,26542 | 0,06162 | 0,12289 | 0,43442 | 0,49854 | 0,29533 | 0,16549 | 0,02761
Mercurio | mg/L | <0,00009 | <0,00009 | <0,00009 | <0,00009 | <0,00009 | <0,00009 | <0,00009 | <0,00009
Molibdeno | mg/L | 0,00022 | 0,00043 | 0,00222 | 0,00104 | 0,00209 | 0,00199 | 0,00232 | 0,00603
Niquel | mg/L | 0,0019 | 0,001 | 0,0017 | 0,0098 | 0,0007 | 0,0034 | 0,0037 | 0,0033
Plata | mg/L | <0,000010 | <0,000010 | <0,000010 | <0,000010 | <0,000010 | <0,000010 | <0,000010 | <0,000010
Plomo | mg/L | <0,0006 | <0,0006 | 0,0007 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006
Potasio | mg/L | 6,03 | 3,57 | 5,4 | 4,86 | 48,5 | 27,97 | 23,55 | 45,03
Selenio | mg/L | <0,0013 | <0,0013 | <0,0013 | <0,0013 | <0,0013 | <0,0013 | <0,0013 | 0,0047
Silicio | mg/L | 26,57 | 12,95 | 20,88 | 18,69 | 54,02 | 36,12 | 29,66 | 16,49
Sodio | mg/L | 18,427 | 9,806 | 41,659 | 64,947 | 360,726 | 211,69 | 235,361 | 654,916
Talio | mg/L | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006
Titanio | mg/L | 0,006 | 0,0093 | 0,0688 | 0,0135 | 0,0169 | 0,0126 | 0,009 | 0,0084
Torio | mg/L
Uranio | mg/L | 0,000194 | 0,000085 | 0,001154 | 0,000412 | 0,0005 | 0,000449 | 0,00052 | 0,005325
Vanadio | mg/L | <0,0003 | 0,0054 | 0,0063 | 0,0024 | 0,0095 | 0,0049 | 0,0046 | 0,0084
Zinc | mg/L | 0,1193 | 0,01 | 0,0267 | 0,076 | 0,0306 | 0,064 | 0,0762 | 0,0076
Coliformes Termotolerantes | NMP/100ml | < 1,8 | < 1,8
Coliformes Totales | NMP/100ml | 79 | 14 | 49 | 4,5 | 2,0 | 79 | < 1,8 | 1600
Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | < 2,00 | 16 | 60 | 24,7 | 9 | 15 | 6 | 2,7
Nitratos (NO3-) | mg/L | < 2,300 | < 2,300 | 4,2 | 0,93 | 1,1 | 1 | < 2,300 | < 2,300
Cesio | mg/L
Galio | mg/L
Germanio | mg/L
Hafnio | mg/L
Lantanio | mg/L
Lutecio | mg/L
Niobio | mg/L
Rubidio | mg/L
Tantalio | mg/L
Teluro | mg/L
Wolframio | mg/L
Yterbio | mg/L
Zirconio | mg/L
Sulfatos | mg/L | 67,5 | 28,4 | 183 | 711 | 377 | 564 | 606 | 1676
Bicarbonatos | mg/L | 34,3 | 54,6 |  |  |  |  | 121 | 152
Carbonatos | mg/L | < 4,00 | < 4,00
Cloruros | mg/L | 3 | 3,2 | 34 | 39 | 598 | 373 | 315 | 965
Fosfatos-P | mg/L
Alcalinidad | mg/L | 34,3 | 54,6 | 126 | 69,5 | 170 | 127 | 126 | 152
Cianuro Libre | mg/L
Fenoles | mg/L | [6 empty] | <0,0005 | <0,0005
Nitritos (NO2-) | mg/L | 0,0616 | 0,06 | 0,112 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,0012 | < 0,0012
Nitritos-N | mg/L
Vibrio cholerae | Presencia/100 mL
Fluoruros | mg/L |  |  | 0,29 | 0,46 | 0,64 | 0,61
Silice | mg/L
Nitratos (NO3-N)+Nitritos (NO2-N) | mg/L
Escherichia coli | NMP/100ml |  |  | 23 | 4,5 | 2,0 | 23
Huevos de Helmintos | Huevo/L
Sólidos Disueltos Totales | mg/L
Cianuro Total | mg/L
Clorofila A | mg/L
Transparencia | M
Caudal |  | 238 | 832,6 | 448 | 456,1 | 423 | 712,5 | 898 | 57
Fósforo (P) |  | <0,047 | <0,047 | 0,111 | <0,047 | 0,052 | <0,047 | <0,047 | <0,047